“배수지 역할과 수돗물의 공급 경로”증평하수종말처리장

02	환경과학 체험학습장
	증평군 증평읍 연탄리 307번지

배수지란 급수지역에 수돗물을 공급하기 위해 만든 큰 저수지를 말한다. 자연 상태의 물은 사람들이 마시기에 항상 깨끗한 것은 아니며, 1850년에 현미경 발명으로 처음으로 물 속에서 병원균 등이 발견되었고, 벨기에가 1902년 염소를 이용해 정수 하여 국민들에게 물을 공급한 이후 오늘날에는 거의 모든 나라와 도시들이 물을 정수처리 하여 공급한다고 한다. 가정으로 공급되는 수돗물이 원수로부터 어떤 처리과정을 거쳐 만들어지는가를 알고, 가정과 공장에 공급되는 전 과정을 통해 물을 사랑하고 아끼는 마음을 갖도록 한다.

1

과학교육과정 관련성

구분		단원명	과학개념 및 원리	탐구ㆍ체험내용
학부	학년
초등	4 (1학기)	5. 혼합물 분리하기(교과서 51~62쪽)	혼합물을 분리할 때 침전, 증발 등 여러 단계를 거친다.	실생활에서 액체 혼합물을 분리하는 과정을 탐구한다.
	6 (2학기)	3. 쾌적한 환경(교과서 42~48쪽)	환경보전의 필요성을 인식하고 수질보호를 위해 우리가 할 수 있는 다양한 활동을 실천한다.	물의 오염 원인을 생각해보고 오염된 물이 하수처리시설에서 어떠한 과정을 거쳐 깨끗한 물이 되는지 알아본다.
중등	전학년		하천에 너무 많은 양의 유기물이 유입되면 호기성 미생물의 급격한 증식으로 대량의 O2를 소비하게 되고 결국 O2 부족 현상을 초래하여 물은 자정작용 능력을 잃게 된다.	물의 자정작용을 이해하고 수질오염의 원인과 예방책 및 하수처리시설의 정화과정을 알아본다.

2

탐구ㆍ체험 안내

가. 소요시간 : 1시간 정도

나. 이용시간 : 매주 월요일-금요일 10:00-16:00(사전 견학 협조 요청)

다. 수용인원 : 40명 정도

라. 요금 : 무료

마. 문의 : ☎ 043-835-4093

바. 위치 및 교통 안내

➪ 위치도                            ➪ 교통 안내

증평

하수처리장

▶ 증평군청→광장로→충청대로→초중사거리→송산로→삼보로

3

탐구ㆍ체험 활동

가. 목적 :  하수를 어떤 방법으로 처리하는가를 알 수 있다.

나. 초․중등 탐구내용

1) 초등

∙ 배수지의 역할과 배수 용량은 무엇을 기준으로 한 것인가?

∙ 우리 지역 상수원과 배수 경로를 알아보자.

∙ 상수원의 정수 과정을 알아보자.

∙ 상수도의 관리 요령과 물을 절약하는 방법을 알아보자.

2) 중등

∙ 배수지의 역할과 배수 용량은 무엇을 기준으로 한 것인가?

∙ 우리 지역 상수원과 배수 경로를 알아보자.

∙ 상수원의 정수 과정을 알아보자.

∙ 상수도의 관리 요령과 물을 절약하는 방법을 알아보자.

∙ 상수도와 하수도의 차이점에 대해 토의 해 보자.

다. 일정 : 정수처리장 견학 - 체험활동학습지작성 - 수질 오염에 대한 생각과 실천하기    라. 준비물 : 필기도구, 카메라, 체험활동학습지

마. 소요시간 : 1시간

바. 유의점 : 정숙과 질서 지키기

4

활동 참고자료

✾ 우리지역 상수도

1. 취수원 및 정수 과정

가. 취수원 : 남한강 표류(충주댐하류 3㎞)

나. 취․정수과정

2. 정수처리장에서 하는 일

가. 취 수 : 물은 수원으로부터 얻어진다. 이때 나무 조각, 쓰레기 등이 흘러드는 과정에서 걸러진 다음 정수기관으로 들어온다.

나. 약품처리 : 물에 황산알루미늄, 염소 같은 약품이 투입된다. 이것들은 균을 죽이고 맛을 좋게 하며, 냄새를 없애고 , 또한 물 속의 고체들을 가라앉혀 준다. 그런 다음 물과 화학약품들이 잘 섞이게 한다.

다. 응고와 응집 : 여기에서 투여된 황산알루미늄과 같은 약품이 물 속의 불순물 알갱이에 달라붙는다. 이를 응고라 한다. 응고된 알갱이들은 또 서로 달라붙어 커다란 알갱이를 형성하게 되는데 이를 응집이라 한다.

라. 침 전 : 응집된 알갱이와 물은 침전지로 흘러들어 간다. 이곳에서 응집된 알갱이들이 가라앉게 되고 물에서 떨어져 나간다.

마. 여 과 : 침전지로부터 물은 여과되어 흘러간다. 여과장치는 모래와 자갈층으로 만들어져 있다. 여과장치는 물 속에 남아있는 모든 알갱이들을 없애는 구실을 한다.

바. 소 독 : 약간의 염소나 다른 약품들이 첨가된다. 이것은 남아있는 세균을 죽이고, 사람들에게 공급되기까지 운반되는 동안 안전하게 하기 위해서이다. 어떤 수도 시스템에서는, 특히 지하수를 수원으로 하는 경우에는 단지 이와 같은 처리만 하는 경우도 있다.

사. 저 장 : 정수 처리된 물은 탱크나 정수지라 불리는 저수지에 저장된다. 이 시간동안 염소가 물 전체로 퍼져 섞이게 되어 완전 소독이 되게 된다. 그런 다음 물을 보내는 파이프를 통해 흘러가게 된다.

3. 증평군 상수도 현황

가. 정수장(충주댐광역상수도)

위치 : 충북 충주시 용탄동 305번지 ,  전화번호 : 043-840-1269

나. 배수지

위치 : 충북 증평군 증평읍 연탄리 307번지

시설용량 : 24천톤/일    전화번호 : 043-835-4093

4. 배수용량이란?

사용수량은 시간적으로 변동하고 정수작업은 항상 일정하게 운전되므로 배수시 이들 양자간의 수량 변동 차를 조절하기 위하여 야간의 잉여 수를 저장하고 주간이나 화재 때에 사용할 목적으로 급수 구역 내 또는 근처의 고지대에 만든 저수지.1일 최대 급수 량을 근거로 일정하게 운전하는 정수시설의 능력과 시간 최대 급수 량과의 차(差)를 조절하기 위하여 설치한다. 평균시간 급수량을 초과하는 수량(水量)은 평균 시간 급수 량의 5～6시간 분이 되며, 여기에 소화용수(消火用水) 기타의 여유까지 예상하여 대략 8～12시간 분의 용량이 필요하다.

5. 상수도 관리 요령

가. 상수도 관리 요령

수돗물이 누수되어 과중한 요금이 부과되는 일이 없도록 수도시설을 수시로 점검하여야 한다.

나. 집안에 설치된 수도꼭지를 모두 잠그고 계량기를 확인하여 계량기판에 빨강색 별(★)이 회전하면 집안에서 누수가 되는 것이므로 빨리 고치셔야 한다.

✐ 체 험 학 습 활 동 지

활동주제	증평하수종말처리장
학 습 자	( )초등학교 제 학년 반 번 성 명 :
일 시	20 년 월 일 요일
장 소	증평군 증평읍 연탄리 307번지
활 동 내 용
준비활동	1. 체험학습 사전교육 가. 모둠 편성 및 탐구 과제 제시 나. 상수도 배수지란 무엇을 하는 곳인가? 다. 우리 지역 상수도의 공급경로와 조사 관찰ㆍ탐구 계획 세우기
중심활동	2. 모둠별 탐구활동 가. 배수지의 역할 나. 배수 용량의 근거 다. 물을 절약하는 요령
정리활동	3. 수돗물의 용도와 1일 사용량을 알아보자. 4. 탐구과제 및 체험활동 후 소감

✐ 체 험 학 습 활 동 지

활동주제	증평하수종말처리장
학 습 자	( )중학교 제 학년 반 번 성 명 :
일 시	20 년 월 일 요일
장 소	증평군 증평읍 연탄리 307번지
활 동 내 용
준비활동	1. 체험학습 사전교육 가. 모둠 편성 및 탐구 과제 제시 나. 상수도 배수지란 무엇을 하는 곳인가? 다. 우리 지역 상수도의 공급경로와 조사 관찰ㆍ탐구 계획 세우기
중심활동	2. 모둠별 탐구활동 가. 배수지의 역할 나. 배수 용량의 근거 다. 물을 절약하는 요령
정리활동	3. 상수도와 하수도의 차이점에 대해 토의 해 보자. 4. 수돗물의 용도와 1일 사용량을 알아보자. 5. 탐구과제 및 체험활동 후 소감